## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白（ST2） | 2×50人份/盒 | 1.功能：定量检测人体样本中可溶性生长刺激表达基因 2 蛋白的含量，辅助心血管疾病（如心力衰竭、心肌纤维化、心室重构等）的诊断、风险分层、病情评估及预后判断等。 2.使用范围：适用于对怀疑心血管疾病患者、心血管疾病高危人群的样本检测。 | ★1.方法学：化学发光免疫分析法。 ★2.试剂要求液体型，上机即用型。适用于科室内现有仪器（万孚Shine2900、星童Pylon IRIS）的配套包装。 3.标本类型：使用血清、血浆或全血样本。 4.储存条件及有效期：试剂盒2～8℃保存效期≥18个月，在机2～8℃稳定性≥28天；开瓶后置于2～8℃稳定性≥30天。 5.校准品和质控品：配套校准品和质控品，2～8℃效期≥18个月；开瓶复溶后，在-20℃贮存环境下效期≥30天。 6.检测范围及线性相关系数：准确度：相对偏差≤±10%范围内；空白限：≤8.0ng/mL；线性范围：下限≤3ng/mL，上限≥400ng/mL；重复性：CV≤8%；批间差：变异系数CV≤10%。7.具备医疗器械注册证。 ★8.该产品须在安徽省药械采购平台具有流水号和限价，为平台集中交易目录产品。
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.合作期内免费提供辅助试剂和耗材、质控品和校准品（提供承诺函）。 ★3.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 4.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★5.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★6.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。