## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 降钙素(CT)测定试剂盒 | 100T | 1、功能：降钙素的主要生理功能是:抑制破骨细胞的生成，增强成骨过程;使骨组织释放的钙盐减少，促进骨盐沉积;增加尿磷，降低血钙和血磷。降钙素还作用于肾脏，抑制肾小管对钙、磷、氯、钠的重吸收。降钙素的合成和和分泌受血钙浓度的影响，血钙浓度升高时，降钙素的分泌也随之增加；2、使用范围：1、甲状腺相关疾病；2、骨代谢疾病； | 1、用途：用于体外定量检测人血清或血浆中的降钙素(CT)的含量，临床上主要用于甲状旁腺功能的辅助诊断；2、主要功能：降钙素的主要生理功能是:抑制破骨细胞的生成，增强成骨过程;使骨组织释放的钙盐减少，促进骨盐沉积;增加尿磷，降低血钙和血磷。降钙素还作用于肾脏，抑制肾小管对钙、磷、氯、钠的重吸收。降钙素的合成和和分泌受血钙浓度的影响，血钙浓度升高时，降钙素的分泌也随之增加；3、主要材质：降钙素CT抗体；4、其他参数：1） *方法学：吖啶脂化学发光法；2） *线性范围：0.5~2000pg/mL；3） *定标品： 校准品不超过2点；4）*重复性：CV≤8% ；5） *空白限：不大于0.5pg/mL；6） 参考区间：男＜9.6 pg/mL、女＜6.5 pg/mL；7） *试剂有效期：未开封不低于18个月
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.合作期内免费提供辅助试剂和耗材、质控品和校准品（提供承诺函）。 ★3.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 4.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★5.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★6.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。