## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量 （个/套） | 使用科室
1 | 骨科外固定支架 | 各规格 | 与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位,适用于严重、开放性的创伤骨折、局部感染的骨折、骨不连、骨缺损等。 | 1.产品由连接杆、牵引针、钉杆夹、杆杆夹、全环，半环等组成。 2.主要部件由铝合金、不锈钢和碳素材料制成。 3.包含单边式多功能外固定支架，环式多功能外固定支架，组合式多功能外固定支架； 4.每套产品能够相互组合成所需结构以满足临床需要，能够解决特殊病例的治疗； 5.为满足不同类型手术需求，提供不同规格，不同规格按明细报价。 6.可根据病人自身病理特征导入电脑HEX-ray系统，自动生成手术方案达到矫正效果。 7.适用范围：小儿。 | 30 | 小儿骨科
2 | 骨科外固定螺钉 | 各规格 | 与外固定支架配合使用，适用于四肢骨折复位时部分植入人体做固定。 | 1.产品包括基体螺钉和羟基磷灰石涂层或无涂层设计。基体螺钉由螺纹、刃部、杆部、旋动部分四个部分组成。 2.基体螺钉由不锈钢材料制成，螺纹部外表面为羟基磷灰石涂层和无涂层设计 3.产品分为无菌包装和非灭菌包装，一次性使用。 4.适用范围：小儿。 | 400
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。

## Sheet2
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 参考品牌 | 预计三年使用量（个） | 单价（元） | 集采平台流水号 | 集采平台限价 | 医保编码 | 是否可收费、报销 | 使用科室
1 | 单边式多功能外固定支架 | 各规格 | 应用于骨折部分的体外固定复位,适用于严重、开放性的创伤骨折、局部感染的骨折、骨不连、骨缺损等。 | 1.主要部件采用碳纤维、铝合金和不锈钢材料。 2.外固定支架： 3.钉的主要尺寸： 4.外固定钉覆盖羟基磷灰石涂层，可以促进骨细胞在其表面生长，增强钉与骨组织之间的结合力，降低松动风险。 5.涂层表面光滑，可以减少细菌附着，降低术后感染的可能性。 | 上海康定、上海埃客、广州大博 | 5 | 20000 | 10230 | / | C03140308705007004940000285 | 是 | 骨伤科
2 | 环式多功能外固定支架 | 各规格 |  |  |  | 5 | 25000 | 10303 | 7922 | C03140308705007004940000156 | 是
3 | 组合式多功能外固定支架 | 各规格 |  |  |  | 5 | 20000 | 1158925 | 2850 | C03140208704004004940000045 | 是
4 | 外固定钉 | 各规格 |  |  |  | 20 | 7000 | 24202527 | 8200 | C03160900000000004940000009 | 是
5 | 金属骨针 | 各规格 |  |  |  | 20 | 5000 | 119900 | 1710 | C03160108901005004940000012 | 是
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。