## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 尿核基质蛋白22（NMP22）检测试剂盒（胶体金法） | 24人份/盒 | 1.功能：用于体外定性检测具有膀胱癌风险因子或者膀胱癌症状或者膀胱癌病史的病人尿液中的核分裂器蛋白（NuMA）2.使用范围：专业医疗机构对膀胱癌病人进行辅助诊断 | 1.用途：用于体外定性检测具有膀胱癌风险因子或者膀胱癌症状或者膀胱癌病史的病人尿液中的核分裂器蛋白（NuMA）2.主要功能：专业医疗机构对膀胱癌病人进行辅助诊断；3.主要材质：试剂盒包含24个独立密封包装的铝箔袋
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.合作期内免费提供辅助试剂和耗材、质控品和校准品（提供承诺函）。 ★3.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 4.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★5.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★6.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。