## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 人生长激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 1.功能：通过检测人生长激素，可以为临床医生对于诊断儿童HGH（人生长激素）缺乏导致的发育迟缓,成人HGH（人生长激素）过高导致的肢端肥大症和HGH（人生长激素）分泌异常的垂体增生提供参考依据 2.使用范围：成人，儿童 | 1.用途：检测分泌异常的垂体增生 2.主要功能：促进生长，对各器官组织产生广泛的影响，尤其是对骨骼、肌肉、及内脏器官的作用，生长激素也能调节物质代谢，参与机体应激反应及免疫调节 3.主要材质：要求液体型、上机即用型，适用于科室内现有仪器的配套包装。 4.其他参数：①检测方法：磁微粒化学发光法； ②标本类型：人血清、血浆 ③样本离心后放置仪器标本位全自动检测 ④试剂规格：100人份/盒 ⑤试剂盒在2-8℃储存，试剂效期≥1年，试剂包竖立向上存放,首次使用后，在机载或在2-10℃的环境下稳定期为28天 ⑥检测范围及线性相关系数： 本试剂盒检测范围：0.02～50ng/mL，线性范围：（r）≥0.9900；分析内精密度：CV（％）≤8％；分析间精密度：CV（％）≤8％。 ⑦具备医疗器械注册证
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.合作期内免费提供辅助试剂和耗材、质控品和校准品（提供承诺函）。 ★3.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 4.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★5.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★6.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。