## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 狼疮抗凝物检测试剂盒(凝固法） | 100 测试/盒 | 检测血液中狼疮抗凝物含量 | 1，准确性:检测结果平均值应在阴性质控血浆和阳性质控血浆标示的靶值范围内。 2.批内不精密度:用阴性质控品和正常值样本测试，试剂盒的批内精密度(变异系数，CV)应≤6%;用阳性质控品和病理样本测试，试剂盒的批内精密度(变异系数，CV)应≤10%。 3.批间不精密度:检测3个不同批号的LA试剂盒，批间不精密度(变异系数，CV)应≤10.0%。 4.当肝素浓度不大于 1U/mL时，对标本的测定结果无明显影响(相对偏差不大于10%)。
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.合作期内免费提供辅助试剂和耗材、质控品和校准品（提供承诺函）。 ★3.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 4.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★5.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★6.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。