## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 肺炎支原体快速鉴定培养药敏试剂盒 | 20人份/盒 | 1.功能-用于临床疑似肺炎支原体感染患者：肺炎支原体快速培养鉴定（培养时间不大于24小时）；及肺炎支原体药物敏感性试验 2.使用范围-用于儿科，新生儿科，呼吸科，急症科等患者支原体早期筛查及指导用药，项目的开展可提高肺炎支原体耐药菌诊疗水平，为临床精准用药提供依据。 | 1. 检测方法：微生物培养法。★ 2. 检测用途：用于临床肺炎支原体快速培养鉴定及药物敏感性试验。★ 3. 提供质量可靠的微生物检测试剂盒，需提供二类注册证。 4. 检测样本为临床采取的咽拭子，需培养。★ 5. 产品有效期：检测试剂盒效期12个月，入院试剂效期满足6个月及以上。 6. 主要材质：培养基为冻干粉，常温储存、运输，无需冷链。★ 7. 灵敏度要达到每毫升接种10000cfu肺炎支原体，培养24小时结果应为阳性。 8. 培养及药敏结果应在同一板条上，且出报告时间不大于24小时（≤24h）。★ 9. 该产品要在安徽省药械采购平台具有流水号和限价，为平台集中交易目录产品。
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.合作期内免费提供辅助试剂和耗材、质控品和校准品（提供承诺函）。 ★3.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 4.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★5.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★6.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。