## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 调节性T淋巴细胞 | 100 人份/盒 | 1.功能 调节性T淋巴细胞（Treg）是一类控制体内自身免疫反应性的T细胞亚群，具有免疫无能性和免疫抑制性两大功能特征。 在维持自身免疫耐受、调控机体内环境稳定方面起着重要作用。 2.使用范围 1）评估肿瘤患者病情：在肿瘤患者全血中，Treg细胞水平高于正常人，水平升高提示病情加重且预后较差。 2）评估感染患者病情：感染患者Treg细胞水平高于正常人，升高提示病情加重或提示疗效/预后较差。 3）评估自免疾病患者病情：自免患者Treg细胞水平低于正常人，降低提示病情加重或疗效较差。 | 1.用途 本产品用于检测人体全血标本中CD3/CD4/CD25/CD127的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 2.主要功能 1）精密度：（a）阳性百分比≥30%时，检测结果的CV值≤8%；（b）阳性百 分比＜30%时，检测结果的CV值≤15%。 2）染色稳定性：使用试剂对样本染色后，24小时内重复检测阳性率，前后两次检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合：（a）阳性百分比≥30%时，相对偏差值≤10%；（b）阳性百分比10%-30%时，相对偏差值≤20%；（c）阳性百分比<10%时，相对偏差值≤30%。 3）准确度：使用试剂对已知靶值的质控细胞进行检测，重复3次检测，检测结果应在计数靶值范围内。 3.主要材质 1）每盒测试数100人份 2）荧光PerCP标记的鼠抗人CD3/CD4/CD25/CD127单克隆抗体
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.合作期内免费提供辅助试剂和耗材、质控品和校准品（提供承诺函）。 ★3.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 4.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★5.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★6.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。