## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 异常凝血酶原测定试剂盒 | 100T/盒 | 1.主要用于肝癌进行辅助诊断、病情监测及疗效评价，具有其独特的深远的临床意义 2.早诊：密切随访及早诊治，精筛：进一步筛查识别极高危人群，初筛：识别中高危人群 | 1.原理：异常凝血酶原测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）应用双抗体夹心法。测定时，将包被了抗DCP抗体的磁性粒子及碱性磷酸酶标记的抗DCP抗体与样本进行混合。样本中的DCP与抗DCP抗体结合形成一种抗DCP抗体- DCP-抗DCP抗体酶标记物的磁性粒子免疫复合物。清洗去除游离的酶标记抗体后，加入化学发光底物到免疫复合物中。通过全自动化学发光免疫分析仪检测到酶反应产生的发光信号，检测到的发光强度与样本中DCP浓度相关，全自动化学发光免疫分析仪可计算出样本中DCP的浓度值。 2.样本量：不少于100μL. 3.线性范围：为 5～20000ng/mL 4.精密度：批内变异系数应不高于8.0%;批间变异系数应不高于15.0%; 5.最低检测下限：≤1.3ng/mL。 6.溯源性：根据GB/T21415 有关规定提供校准品的来源、溯源过程及测量不确定度等内容，溯源至企业工作校准品并与已上市产品比对赋值。
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.合作期内免费提供辅助试剂和耗材、质控品和校准品（提供承诺函）。 ★3.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 4.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★5.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★6.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。