## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒（磁微粒化学化学发光法） | 100测试/盒 | 1.功能：通过检测胃泌素释放肽前体，可以为临床医生对于小细胞肺癌进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果 2.使用范围：小细胞肺癌患者 | 1.用途：动态监测小细胞肺癌患者的疾病进程和治疗效果 2.主要功能：肠道和神经系统分泌的激素，在调节胃肠道功能、食欲和消化过程中起着重要作用。 3.主要材质：要求液体型、上机即用型，适用于科室内现有仪器的配套包装。 4.其他参数：①检测方法：磁微粒化学发光法； ②标本类型：人血清、血浆 ③样本离心后放置仪器标本位全自动检测 ④试剂规格：100人份/盒 ⑤试剂盒在2-8℃储存，试剂效期≥1年，试剂包竖立向上存放,首次使用后，在机载或在2-10℃的环境下稳定期为28天 ⑥检测范围及线性相关系数： 本试剂盒检测范围：50～5000.0pg/mL，线性范围：（r）≥0.9900；分析内精密度：CV（％）≤10％；分析间精密度：CV（％）≤10％。 ⑦具备医疗器械注册证
2 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.合作期内免费提供辅助试剂和耗材、质控品和校准品（提供承诺函）。 ★3.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 4.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★5.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★6.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。