**戊型肝炎病毒IɡM抗体（抗HEV-IgM）检测试剂盒参数**

1. 试剂名称：戊型肝炎病毒IɡM抗体
2. 方法学：酶联免疫法
3. 能够长期供货，同批次试剂保证半年的使用量。
4. 试剂批间差小，符合率≥80%
5. 试剂效期≥1年。
6. 合作期内免费提供第三方国际知名品牌质控品和校准品（提供承诺函）。