## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 使用科室
1 | 颈部矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑，对于颈部病变有保守治疗与颈部外伤术后的固定、免荷作用。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2.尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.外观：金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.产品无需特殊维护、保养。 5.根据患者颈部围长选择合适型号 6.产品可接受定制。 7.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
2 | 颈胸矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑，对于下颈椎与上胸椎部位病变有保守治疗与术后的固定、免荷作用。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2.尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.一对一进行3D扫描三维建模、CAD/CAM计算机建模个性化设计、定制、试穿、调试。 6.对设计方案的每一步、每组矫正力、病历相关资料进行存储，可单独查阅。 7.根据治疗周期长的特点，病历管理系统能定时提示复诊，科普教育宣讲随访等服务。 8.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
3 | 胸腰骶矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑，对于脊柱胸腰骶部病变有保守治疗与术后外固定作用。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2. 尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.一对一进行3D扫描三维建模、CAD/CAM计算机建模个性化设计、定制、试穿、调试。 6.对设计方案的每一步、每组矫正力、病历相关资料进行存储，可单独查阅。 7.根据治疗周期长的特点，病历管理系统能定时提示复诊，科普教育宣讲随访等服务。 8.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
4 | 腰骶矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑， 对于脊柱腰骶部病变有保守治疗与术后外固定作用。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2.尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.一对一进行3D扫描三维建模、CAD/CAM计算机建模个性化设计、定制、试穿、调试。 6.对设计方案的每一步、每组矫正力、病历相关资料进行存储，可单独查阅。 7.根据治疗周期长的特点，病历管理系统能定时提示复诊，科普教育宣讲随访等服务。 8.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
5 | 骶髂矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑，对于脊柱腰骶部病变有固定作用。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2. 尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.外观：金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.根据患者腰部围长选择合适型号，根据创伤情况调整佩戴松紧度、 6.产品可接受定制。 7.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
6 | 颈胸腰骶矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑，对于脊柱病变有保守治疗与术后外固定作用。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2. 尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.一对一进行3D扫描三维建模、CAD/CAM计算机建模个性化设计、定制、试穿、调试。 6.对设计方案的每一步、每组矫正力、病历相关资料进行存储，可单独查阅。 7.根据治疗周期长的特点，病历管理系统能定时提示复诊，科普教育宣讲随访等服务。 8.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
7 | 髋矫形器 | 各规格 | 0~4个月婴儿髋关节脱位、半脱位，髋臼发育不良的保守治疗，对髋关节畸形的矫正及髋关节术后的固定有作用。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2.尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.根据患者年龄及身高选择合适型号，根据患者情况调整屈髋外展角度。 6.产品可接受定制。 7.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
8 | 髋膝矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑，对髋关节术后有固定作用。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2. 尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.一对一进行3D扫描三维建模、CAD/CAM计算机建模个性化设计、定制、试穿、调试。 6.对设计方案的每一步、每组矫正力、病历相关资料进行存储，可单独查阅。 7.根据治疗周期长的特点，病历管理系统能定时提示复诊，科普教育宣讲随访等服务。 8.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
9 | 髋膝踝足矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑，对下肢疾患术后有固定、免荷作用。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2.尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.一对一进行3D扫描三维建模、CAD/CAM计算机建模个性化设计、定制、试穿、调试。 6.对设计方案的每一步、每组矫正力、病历相关资料进行存储，可单独查阅。 7.根据治疗周期长的特点，病历管理系统能定时提示复诊，科普教育宣讲随访等服务。 8.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
10 | 腰骶髋膝踝足矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑， 对于下肢多关节有固定及部分功能的代偿作用。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2.尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.一对一进行3D扫描三维建模、CAD/CAM计算机建模个性化设计、定制、试穿、调试。 6.对设计方案的每一步、每组矫正力、病历相关资料进行存储，可单独查阅。 7.根据治疗周期长的特点，病历管理系统能定时提示复诊，科普教育宣讲随访等服务。 8.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
11 | 膝踝足矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑， 对下肢畸形矫正与术后固定有作用。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2. 尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.一对一进行3D扫描三维建模、CAD/CAM计算机建模个性化设计、定制、试穿、调试。 6.对设计方案的每一步、每组矫正力、病历相关资料进行存储，可单独查阅。 7.根据治疗周期长的特点，病历管理系统能定时提示复诊，科普教育宣讲随访等服务。 8.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
12 | 踝足矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑，对于踝足部位的畸形矫治及踝足部位术后的固定、免荷有效。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2. 尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.一对一进行3D扫描三维建模、CAD/CAM计算机建模个性化设计、定制、试穿、调试。 6.对设计方案的每一步、每组矫正力、病历相关资料进行存储，可单独查阅。 7.根据治疗周期长的特点，病历管理系统能定时提示复诊，科普教育宣讲随访等服务。 8.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
13 | 膝部矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑， 对膝关节畸形的可起到治疗作用。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2.尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.外观：金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.一对一进行3D扫描三维建模、CAD/CAM计算机建模个性化设计、定制、试穿、调试。 6.对设计方案的每一步、每组矫正力、病历相关资料进行存储，可单独查阅。 7.根据治疗周期长的特点，病历管理系统能定时提示复诊，科普教育宣讲随访等服务。 8.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
14 | 足部矫形器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑， | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2.尺寸：批量生产的医用外固定支具的尺寸要与人体部位相适应,并依据国人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3. 外观：金属材料表面应色泽均匀、光滑；塑料表面应平整无毛刺、色泽均匀，无明显划伤、裂纹、气泡；针织品应无刀伤、划痕，折边整齐，针码均匀。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.根据患者肩宽选择合适型号，根据患者情况调整足间距。 6.产品可接受定制。 7.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
15 | 医用固定带 | 各规格 | 用于骨折外固定。 | 1.通常由高分子材料、织物、金属等材料制成。 2.尺寸性能：批量生产的医用固定带的尺寸要与人体部位相适应,并依据未成年人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.外观性能：缝制后外形整洁、结构对称；表面无锋棱、毛刺；缝制后无附着物、无毛边。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.根据患者年龄、臂长、颈部围长、腿部围长选择合适规格型号，根据创伤情况调整悬吊角度。 6.产品可接受定制。 7.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
16 | 医用外固定夹板 | 各规格 | 用于骨折外固定。 | 1.主要结构：由上片托、下片托及固定带组成 。 2.尺寸性能：批量生产的医用外固定夹板的尺寸要与人体部位相适应,并依据未成年人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定。 3.外观性能：产品主体表面应平整无毛刺，色泽均匀，无明显划伤、裂纹、起泡；表面无锋棱、毛刺。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.根据患者骨折位置及指长选择合适型号，根据创伤情况调整佩戴松紧 6.产品可接受定制。 7.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
17 | 臂外展固定器 | 各规格 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 | 1.主要结构：臂外展固定器I型由骨盆围板、胸部围板、躯干支撑条、上臂支撑条、手板、固定带组成。 2.尺寸性能：批量生产的臂外展固定器的尺寸要与人体部位相适应,并依据未成年人的尺寸和形状的GB/T 26158-2010规定，具体的尺寸规格及公差要求“符合表1的规格系列”。 3.外观性能：所有边缘应光滑，平面应平整无毛刺；所有铆接处均应牢固，铆接头应光滑；塑料配件应色泽均匀，无划伤和裂纹。 4.维护保养：产品无需特殊维护、保养。 5.根据患者年龄及体重选择合适型号，根据创伤情况调整穿戴角度及松紧度 6.产品可接受定制。 7.适用范围：小儿。 | 小儿骨科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。 7.交代患者及家属产品注意事项及护理措施以及后期随访服务。