## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量（片） | 使用科室
1 | 医用灭菌无纺布包布 | 60cm*60cm | 用于包装医疗器械进行压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌和甲醛蒸汽灭菌。 | 1.产品为耐高温PP材料，全塑型无纺布，有很高的耐水压和良好的透气性，良好的耐酸、耐碱能力。 2.多层复合无纺布，采取多层保护层及强度的特殊处理，纺粘层由连续长丝组成，有很好的断裂强度和伸长率。熔喷层由连续的超细纤维组成，对水分、细菌、灰尘等有良好的阻隔效果，承重量最高可达7公斤以上。 3.符合《GB/T19633-2016最终灭菌医疗器械包装》以及《YY/T0698.2-2009最终灭菌医疗器械包装第2部分:灭菌包裹材料要求和实验方法》要求，并有相关检测报告； 4.产品有经过第三方检验机构出具的微生物屏障试验。 5.产品有耐受压力蒸汽灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌器、环氧乙烷灭菌器、甲醛灭菌器等灭菌因子穿透性能试验的检验报告。 6.在标准状态下，无菌保存期可达180天以上。 7.克重≥60g/㎡，多种颜色可选如蓝色、绿色、粉色、白色材料，无毒可降解； 8.有生物相容性以及细胞毒理学验证报告，符合《消毒技术规范》(2002年版)的要求。 9.无菌包装，一次性使用。 | 60000 | 供应室
2 |  | 80cm*80cm |  |  | 150000 | 供应室
3 |  | 90cm*90cm |  |  | 60000 | 供应室
4 |  | 100cm*100cm |  |  | 6000 | 供应室
5 |  | 120cm*120cm |  |  | 30000 | 供应室
6 |  | 150cm*150cm |  |  | 40000 | 供应室
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。

## 2024年使用量
供应商名称 | 生产厂家 | 物资名称 | 规格型号 | 流水号 | 单价 | 入库数量 | 入库金额 | 开单科室 | 创建日期
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 150cm*150cm |  | 4.49 | 600 | 2694 | 消毒供应室 | 202401
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 80cm*80cm |  | 1.1 | 3000 | 3300 | 消毒供应室 | 202401
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 90cm*90cm |  | 1.5 | 3000 | 4500 | 消毒供应室 | 202401
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 150cm*150cm |  | 4.49 | 1200 | 5388 | 消毒供应室 | 202402
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 80cm*80cm |  | 1.1 | 5000 | 5500 | 消毒供应室 | 202402
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 90cm*90cm |  | 1.5 | 3000 | 4500 | 消毒供应室 | 202402
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 150cm*150cm |  | 4.49 | 600 | 2694 | 消毒供应室 | 202403
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 80cm*80cm |  | 1.1 | 5000 | 5500 | 消毒供应室 | 202403
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 120cm*120cm |  | 2.2 | 1250 | 2750 | 消毒供应室 | 202404
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 150cm*150cm |  | 4.49 | 1800 | 8082 | 消毒供应室 | 202404
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 150cm*150cm |  | 4.49 | 120 | 538.8 | 重症监护(内科) | 202404
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 60cm*60cm |  | 0.6 | 5000 | 3000 | 消毒供应室 | 202404
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 120cm*120cm |  | 2.2 | 1250 | 2750 | 消毒供应室 | 202405
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 150cm*150cm |  | 4.49 | 1200 | 5388 | 消毒供应室 | 202405
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 80cm*80cm |  | 1.1 | 5000 | 5500 | 消毒供应室 | 202405
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 90cm*90cm |  | 1.5 | 1500 | 2250 | 消毒供应室 | 202405
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 120cm*120cm |  | 2.2 | 625 | 1375 | 消毒供应室 | 202406
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 60cm*60cm |  | 0.6 | 3500 | 2100 | 消毒供应室 | 202406
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 80cm*80cm |  | 1.1 | 5000 | 5500 | 消毒供应室 | 202406
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 90cm*90cm |  | 1.5 | 1500 | 2250 | 消毒供应室 | 202406
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 120cm*120cm |  | 2.2 | 2500 | 5500 | 消毒供应室 | 202407
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 150cm*150cm |  | 4.49 | 2160 | 9698.4 | 消毒供应室 | 202407
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 60cm*60cm |  | 0.6 | 500 | 300 | 老年病中心-脑病科 | 202407
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 60cm*60cm |  | 0.6 | 1500 | 900 | 消毒供应室 | 202407
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 80cm*80cm |  | 1.1 | 1000 | 1100 | 消毒供应室 | 202407
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 90cm*90cm |  | 1.5 | 1500 | 2250 | 消毒供应室 | 202407
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 120cm*120cm |  | 2.2 | 1250 | 2750 | 消毒供应室 | 202408
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 150cm*150cm |  | 4.49 | 1200 | 5388 | 消毒供应室 | 202408
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 60cm*60cm |  | 0.6 | 3000 | 1800 | 消毒供应室 | 202408
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 80cm*80cm |  | 1.1 | 4000 | 4400 | 消毒供应室 | 202408
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 90cm*90cm |  | 1.5 | 1500 | 2250 | 消毒供应室 | 202408
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 120cm*120cm |  | 2.2 | 1875 | 4125 | 消毒供应室 | 202409
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 150cm*150cm |  | 4.49 | 1800 | 8082 | 消毒供应室 | 202409
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 60cm*60cm |  | 0.6 | 7000 | 4200 | 消毒供应室 | 202409
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 80cm*80cm |  | 1.1 | 7500 | 8250 | 消毒供应室 | 202409
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 90cm*90cm |  | 1.5 | 3000 | 4500 | 消毒供应室 | 202409
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 120cm*120cm |  | 2.2 | 1250 | 2750 | 消毒供应室 | 202410
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 150cm*150cm |  | 4.49 | 600 | 2694 | 消毒供应室 | 202410
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 80cm*80cm |  | 1.1 | 4000 | 4400 | 消毒供应室 | 202410
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 90cm*90cm |  | 1.5 | 300 | 450 | 消毒供应室 | 202410
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 120cm*120cm |  | 2.2 | 250 | 550 | 消毒供应室 | 202411
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 150cm*150cm |  | 4.49 | 1800 | 8082 | 消毒供应室 | 202411
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 80cm*80cm |  | 1.1 | 9000 | 9900 | 消毒供应室 | 202411
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 90cm*90cm |  | 1.5 | 1800 | 2700 | 消毒供应室 | 202411
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 120cm*120cm |  | 2.2 | 1875 | 4125 | 消毒供应室 | 202412
国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 河北九治医疗科技有限公司 | 医用无纺布包布（医用灭菌包装无纺布）(BORIS) | 90cm*90cm |  | 1.5 | 1800 | 2700 | 消毒供应室 | 202412