## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量 （套） | 使用科室
1 | 可充电植入式脑深部神经刺激系统 | 无 | 脑深部电刺激疗法（DBS)是对脑内特定核团进行刺激，用于对药物不能有效控制运动障碍症状的晚期原发性帕金森等患者的治疗； | 1.产品由可充电植入式神经刺激器套件、植入式脑深部电刺激电极导线套件、植入式脑深部电刺激延伸导线套件、体外充电器套件、患者程控器等组成。 2.双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器，可以左右两侧设置完全不同频率，应对帕金森病患者左右两侧不同症状，进行精准治疗。 3.神经刺激器使用寿命：≥15年。 4.包含可视化程控，远程程控，无线程控等多种程控模式，提供至少12组程序组进行编辑设置。 5.按套报价。 | 15 | 神经外科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。