## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 丙型肝炎病毒（HCV）基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 30人份/盒 | 本试剂盒用于检测人血液中丙型肝炎病毒5个亚型 | ★1、 适应样本：血清、全血等。检测型别：检测5个常见型别HCV1b、2a、3a、3b、6a，区分具体型别 2、方法：PCR-荧光探针法,一次实验同时检测HCV5个亚型 ★3、灵敏度：检测下限≤1.0×10³IU/mL ★4、精密度：批内差及批间差CV值≤5％ 5、特异性：经实验证明不会与临床常见的各类病原体（如甲型肝炎病毒（HAV）、乙型肝炎病毒（HBV）、戊型肝炎病毒（HEV）、人类免疫缺陷病毒（HIV）、EB病毒、梅毒、巨细胞病毒（CMV）以及HCV其他型别等）发生交叉反应。
2 | 人 EGFR 基因突变检测试剂盒（PCR荧光法） | 24人份/盒 | 反映患者恶性肿瘤的进展、治疗及预后等 | ★1、内控和外标：内控监测PCR反应有效性外标（正常人基因组内参）监测DNA质量及操作全流程。 ★2、PCR反应数量：1个样本进行8个PCR反应试剂盒采用 8 联 PCR 反应管设计，每一个标本需要做 8 管反应，其中有 7 管为相应的EGFR 基因18～21 外显子突变检测试剂和内控试剂，突变信号由 FAM 信号指示，内标信号由 HEX（或 VIC）信号指示；8 号管作为 DNA 提取质量的外标检测管，内装有正常人基因组检测试剂。 3、样本类型：非小细胞肺癌患者石蜡包埋病理组织 4、结果判断：待测样品的内控 HEX（或 VIC）信号应升起。若7 种外显子突变检测反应管的某一个突变反应管出现FAM扩增信号且扩增曲线呈光滑的S型，△Ct小于等于下表中的阳性判断值△Ct值，则为该外显子突变阳性。若样品的扩增曲线不呈S型或△Ct大于下表中的 Cutoff-△Ct 值，该样品为突变阴性。 ★5、最低检测限：采用试剂盒检测范围内20种突变基因位点企业参考品进行检测，最低检测限应不低于突变浓度水1%（浓度为100 copies/µL），且内标Ct值小于35。在特定突变序列1%下，反应终体系中核酸浓度最新检测限不高于250copies/test。
3 | 人类白细胞抗原 B27 核酸检测试剂盒 | 32人份/盒 | 用于定性检测人全血样本中人类白细胞抗原 B27 基因 | 1、预期用途：用于定性检测人全血样本中人类白细胞抗原 B27 基因（包括 B2702、B2704、B2705 亚型） 2、标本类型：全血 3、符合率：8 份阳性参考品(包括 HLA-B2704 亚型 3 份，HLA-B2705 亚型 3 份，HLA-B2702 亚型 2 份)，检验结果均应为阳性，符合率(+/+)为 8/8；或检测国家阳性参考品，检验结果均应为阳性。 4、检测限：浓度为 500copies/mL 的检测限参考品 L1~L3(分别为 HLA-B2704 亚型、HLA-B2705 亚型、HLA-B2702 亚型)，分别重复 20 次，至少 17 次检测结果为阳性，检测结果符合率应≥17/20；或检测国家检测限参考品，检验结果均应为阳性。 5、精密度：参考品 J 高(HLA-B2704)、J 低(HLA-B2705)，分别重复测试 10 次，Ct 值的变异系数(CV,%)≤5.0％。 ★6、特异性：与 HLA-A1、HLA-DRB1、EB、HLA-B58、HLA-DQ、HLA-B8、HLA-DPB1、HLA-B2703、HLA-B2707、B2709、B2711、B2706 无交叉反应；或检测国家阴性参考品，检验结果均应为阴性。 7、干扰性：500mg/mL 的游离血红蛋白、18mM 甘油三酯和 0.8mg/mL EDTA 抗凝剂对结果无明显影响；750mg/kg 的消炎痛、500mg/mL 的波尼松和 15g/kg 的柳氮磺吡啶对结果无明显影响。
4 | 乙型肝炎病毒YMDD基因突变检测试剂盒(PCR荧光法) | 32人份/盒 | 本试剂盒用于人血液中乙肝YMDD序列发生点突变,导致病毒复制能力增强或减弱 | 1、灵敏度: 检测下限≤500IU/mL。 2、特异性: 与HIV、HCV、HAV、HEV样本无交叉反应。 3、精密度：一份弱阳性的标本连续重复10次检测，其CT值的CV值≤10％。 4、抗干扰性： 0.4 g/mL的血红蛋白、4 mg/mL的甘油三酯、16 mg/L的胆红素、500 U/mL干扰素、60 ug/mL拉米夫定、50 g/L IgG的样本对于检测结果无影响。
5 | 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒(PCR荧光法) | 32人份/盒 | 乙型肝炎病毒核酸阳性的人血清或血浆样本进行乙型肝炎病毒基因分型 | 1.检测方法：PCR荧光法。 2.检测预期 ：用于对已经其他方法确诊的乙型肝炎病毒核酸阳性的人血清或血浆样本进行乙型肝炎病毒基因分型（包括B和C型）分析，为临床实验室对乙型肝炎病毒抗病毒药物治疗提供分子生物学上的参考依据。 3.检测下限：≤1000IU/mL 4.定性检测：两管分别检测乙型肝炎病毒基因型B、C型保守基因片段 5. 检测方式：闭管检测，有效防止污染。 ★6. 灵敏度：根据临床研究结果本试剂盒对B型、C型及B/C混合型的样本的最低检测量为1000IU/mL，经试验验证，本品对B型和C型乙型肝炎病毒的总检出率为100%（250/250），和DNA测序结果总符合率为96.4%（241/250），检测非乙型肝炎病毒样本特异性100%（0/150）。 7. 精密度：一份弱阳性的样本连续重复10次检测，其Ct值的CV值≤10％。
6 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。