## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计三年使用量（个） | 使用科室
1 | 人工镫骨 | 各规格 | 用于人体中耳听骨部分或完全的替换，其目的是尽可能减小听力的损失，重建声音从鼓膜到卵圆窗的机械传导。 | 1.产品为中耳植入物，纯钛制造。 2.韧性好，可以成角承受压力；足够柔软，可以弯曲而无裂缝。 3.假体的部分粗糙表面使得其植入更稳。 4.具有良好的听力传递。 5.具有良好的生物相容性和稳定性，抗腐蚀性。 6.直径为0.4mm和0.6mm；长度为3.50-5.50 mm, 每增加0.25mm对应一个规格 7.磁场耐受≥3.0T。 8..无菌包装，一次性使用。 | 150 | 耳鼻喉科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。