**免疫球蛋白G4参数**

**一、所需试剂：**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 |
| 1 | 免疫球蛋白G4 |

★注1. 适用于贝克曼AU5800生化分析仪。

注2. 试剂项目方法学须采用胶乳免疫比浊法。

★注3. 项目线性范围满足0.400-4.200g/L。

★注4项目说明书需要明确钩状效应（或安全区）范围，并且钩状效应（或安全区）范围须达到75.000g/L以上。

注5. 精密度：批内变异系数 CV≤10.0%；批间相对偏差 R≤15.0%。

注6. 准确度：测定结果的均值应在靶值的±15.0%的范围内。

★注7. 该项目参加卫健委临床检验中心特殊蛋白EQA具有独立分组，要求分组数大于50家。

注8. 需提供与特定蛋白BNII比对报告，并附上原始数据，在使用前需要现场验证合格方可使用。

1. **售后服务：**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 具体要求 |
| 1 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 |
| 2 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持（提供承诺函）。 |
| 3 | 供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 |
| 4 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 |
| 5 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。 |
| 6 | 试剂效期≥1年。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |